## 设备
2025年度拟采购医疗（实验）设备清单公示暨调研公告
备注：以下拟采购医疗（实验）设备年度计划无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，用途及需求仅为参考，不仅限于以下功能。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
编号 | 设备名称 | 数量 | 类型 | 用途及需求（仅供参考，不限于以下功能） | 备注
1-1 | 掺钕钇铝石榴石（Nd:YAG）/磷酸钛氧钾(KTP)激光治疗机（血管） | 1 | 设备 | 可用于治疗色素类疾病，如老年斑、咖啡斑、太田痣等；也可用于治疗血管类疾病，如痘印、毛细血管扩张、鲜红斑痣、瘢痕等。
1-2 | 308nm准分子光治疗仪 | 1 | 设备 | 可用于白癜风的治疗。
1-3 | 毛发移植手术动力系统（需配套耗材） | 1 | 设备/耗材 | 用于毛发移植手术中对毛囊或皮肤组织的钻孔、切割操作处理；也可用于对人体骨组织进行钻孔。可进行长发移植操作。 | 需配套耗材，耗材资料一并提交。
1-4 | 双向多普勒血流探测仪 | 1 | 设备 | 用于检测和评估手术血管内的血流状态，在颜面整形、游离皮瓣手术中能够提供精确的图像和实时血流信息。
1-5 | 手术显微镜 | 1 | 设备 | 用于面部整形、皮肤修复等精细手术时高倍放大视野，使医生能够清晰地观察到微小的解剖结构。
1-6 | 温热治疗仪 | 1 | 设备 | 用于治疗人乳头瘤病毒（HPV）感染所引发的疾病，如寻常疣、跖疣、尖锐湿疣等，可用于多发传染性疣的治疗。
1-7 | CGF离心机 | 1 | 设备 | 离心机离心出CGF开展CGF头皮注射治疗，用于非疤痕性脱发及疤痕性脱发。
1-8 | 电子注射器 | 1 | 设备 | 用于为斑秃尤其是普秃患者进行激素注射及CGF等注射治疗。可用于头皮等较硬组织注射，注射深度可调节。
1-9 | 短波理疗仪 | 1 | 设备 | 用于面部皮炎患者舒缓镇静治疗。
1-10 | 麻醉监护仪 | 1 | 设备 | 用于术中麻醉实时监测手术患者在麻醉过程中的生命体征，包括心率、脉搏、呼吸、血压及血氧饱和度等关键指标。
1-11 | 手术转运床 | 1 | 设备 | 用于转运患者，具有升降功能，配有输液架，配万向轮，带刹车装置。
1-12 | 术中加温仪 | 1 | 设备 | 用于在手术过程中对输入患者体内的液体（如血液、药液、营养液等）进行加温，预防术中低体温的发生。
1-13 | 全自动凝血分析仪（需配套耗材） | 1 | 设备/耗材 | 凝血四项项目检测使用，多检测通道，可同时检测多个标本。 | 需配套耗材，耗材资料一并提交。
1-14 | 全自动化学发光分析仪（需配套耗材） | 1 | 设备/耗材 | 感染四项、总IGE等项目检测使用。化学发光检测方法，样品位≥20个，可与LIS双向对接，自动获取条码信息自动检测；出结果后可自动传输结果。 | 需配套耗材，耗材资料一并提交。
1-15 | 全血分析仪（需配套耗材） | 1 | 设备/耗材 | 用于血常规项目检测。具有样本架进样模式及手工进样模式，五分类计数、可兼有有核红细胞计数及网织红细胞计数功能，与医院LIS双向连接，自动获取LIS订单。 | 需配套耗材，耗材资料一并提交。
1-16 | 正置显微镜 | 1 | 设备 | 细菌涂片、癣菌荧光、普通癣菌、暗视野、麻风等结果判读。
1-17 | 双温度医用冰箱 | 1 | 设备 | 试剂及样本存放。冷藏温度要求2-8℃、冷冻温度要求-18℃~-35℃
1-18 | 医用冰箱（2~8℃） | 1 | 设备 | 试剂存放及样本存放。冰箱温度要求2-8℃，储存体积＞350L。
1-19 | 离心机（普通） | 1 | 设备 | 用于凝血四项、感染四项等样本离心分离血浆/血清。具有转速/离心力切换功能，至少具备3500r/min左右转速，可同时容纳至少20支5ml试管，具备停机自动开盖功能。
1-20 | 全自动化学发光分析仪（需配套耗材） | 1 | 设备/耗材 | 检测天疱疮抗体、食物特异性IgG、双链DNA检测、单纯疱疹病毒抗体等项目。化学发光检测方法，样品位≥30个，可与LIS双向对接，自动获取条码信息自动检测；出结果后可自动传输结果。 | 需配套耗材，耗材资料一并提交。
1-21 | 全自动免疫印迹分析仪 | 1 | 设备 | 用于变应原、梅毒IgM项目全自动吸样、检测、判读结果。＞50个样本位，样本条码自动识别，可与LIS双向对接。
1-22 | 超低温冰箱(-50℃~-80℃) | 2 | 设备 | 存放细胞培养、衣原体等。-50℃～-80℃，＞300L，立式，门带锁，配备冻存架。
1-23 | 二氧化碳培养箱 | 3 | 设备 | 可稳定提供细胞培养所需温度及气体环境，保证细胞相关实验正常进行。有效容积≥170升。二氧化碳控制范围0-20％，二氧化碳控控制精度≤±0.1%。
1-24 | 便携式黑白B超机 | 1 | 设备 | 利用超声成像功能用于穿刺引导,开展中长导管静脉置管技术。
1-25 | 氦氖激光治疗仪 | 1 | 设备 | 开展疱病抗感染治疗。光斑、治疗时间可调节 。
1-26 | 牙科低压电动马达仪 | 1 | 设备 | 用于治疗甲癣，通过高效磨削技术去除受感染的指甲部分，帮助恢复健康指甲。设备磨头能拆并高温消毒，转速1000转以上。
1-27 | 皮肤弹性测试探头 | 1 | 设备配件 | 测定皮肤弹性及紧实度评估参数，用于抗皱紧致类化妆品功效评价。可以搭配现有设备多功能皮肤检测仪（型号MPA580）使用。
1-28 | 流式细胞分析仪 | 1 | 设备 | 用于细胞分析,能够对单个细胞进行快速而精确的定量和质量分析。≥5独立激光，可同时检测≥15色荧光。
1-29 | 荧光显微镜灌流设备 | 1 | 设备 | 用于细胞离子通道和细胞给药的等研究。具备明场、荧光、比率钙成像、数码成像和分析功能。
1-30 | 冰冻切片机 | 1 | 设备 | 可实现在低温条件下对病理样本进行处理，避免了温度可能对样本造成的质量下降问题。电动进样，切片厚度：0.5 - 100 µm。
1-31 | 包埋仪 | 1 | 设备 | 要用于组织石蜡包埋实验。具有热台和冷冻台。
1-32 | 化学发光成像仪 | 1 | 设备 | 高效地测量和分析样本中的化学元素和化合。光源包括透射白光，反射白光，透射紫外，透射蓝光等。
1-33 | 立体定位仪 | 2 | 设备 | 用于大鼠、小鼠等实验动物，稳固不晃动实现对特定脑区的精确定位，便于执行对脑区的注射、记录、破坏、刺激等实验操作。
1-34 | 台式冷冻离心机 | 1 | 设备 | 用于分子生物学实验中核酸蛋白的分离提纯，细胞学实验中细胞的分离等。最大离心容量不少于4×400ml，最大转速不少于15000rpm，最大离心力不少于25000xg。
1-35 | 冷热盘测痛仪 | 1 | 设备 | 用于动物对冷或热的感觉阈值检测。刺激区域≥150×150 mm
1-36 | 电子测痛仪 | 1 | 设备 | 用于小动物疼痛研究，是神经环路研究和神经系统性疾病领域内的基础研究设备。
1-37 | 物理测痛仪 | 1 | 设备 | 用于评估对触碰的敏感性。适用于人类及其他裸露皮肤的小型动物，测试全身皮肤触碰反应灵敏度。
1-38 | 组织研磨仪 | 1 | 设备 | 用于实现组织研磨溶解和提取细胞内物质,如DNA、RNA和蛋白质。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用。
1-39 | 细胞计数仪 | 1 | 设备 | 用于原代细胞和悬浮细胞计数。
1-40 | 玻璃电极拉制仪 | 1 | 设备 | 用于细胞内记录和膜片钳记录等所需的各种玻璃微电极的制作。
1-41 | 干燥箱 | 1 | 设备 | 种用于去除物品中水分、潮气或其他污染物
1-42 | 动物手术显微镜 | 2 | 设备 | 用于动物微细血管和神经的缝合，以及其它需要借助于显微镜进行的精细手术或检查。
1-43 | 厌氧培养箱 | 1 | 设备 | 为培养细胞和细菌提供厌氧环境。
1-44 | 医用冷冻冰箱 | 1 | 设备 | 用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等，保存样本。温度范围至少包含-10°C～-30°C可调节。
1-45 | 生物安全柜 | 1 | 设备 | 操作原代培养物、菌株以及诊断性标本等实验材料时，保护操作者本人、实验室环境以及实验材料。双人操作，至少达到二级生物安全。
1-46 | 细菌培养箱 | 1 | 设备 | 为培养细菌提供合适环境。内部容积≥175L。
1-47 | 电子移液器 | 3 | 设备 | 用于定量转移液体。移液体积范围能满足：0.1-1ml ，1000ul,100ul,10ul。
1-48 | 8排移液器 | 2 | 设备 | 用于定量转移液体。移液体积范围能满足：300ul,10ul。
1-49 | 单道移液器 | 6 | 设备 | 用于定量转移液体。移液体积范围能满足：100-1000ul，10-100ul，20-200ul，1-10ul，0.1-2.5ul。
1-50 | WB电泳系统 | 5 | 设备 | 用于蛋白质分子的分离鉴定。可适用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等。能看清上样孔，具有能防止重复上样的装置。
1-51 | 琼脂糖凝胶电泳仪 | 2 | 设备 | 可以用于分子生物学实验中核酸蛋白的分离和纯化。可适用于水平电泳。
1-52 | 摇床 | 3 | 设备 | 用于摇动孵育条件的相关实验。托盘尺寸≥350×350mm。
1-53 | 全自动洗片机 | 1 | 设备 | 用于冲洗X光胶片、CT、MPI等实验室用的胶片。其洗片过程包括显影、定影、冲洗、烘干和扫描五个部分，这些步骤都可自动完成的。
1-54 | 高速冷冻离心机 | 1 | 设备 | 可用于分离实验样本，蛋白、核酸、质粒等的提取。最高转速≥16000r/min，最大相对离心力≥25000xg，最大容量≥8×10ml。
1-55 | 恒温振荡金属浴 | 1 | 设备 | 用于需要各类型组织消化裂解相关实验，可有效保证温度及转速的稳定性。
1-56 | 全温振荡培养箱 | 1 | 设备 | 用于需要低温摇动孵育条件的相关实验，可有效保证温度及转速的稳定性。
1-57 | 三重四极杆液质联用仪 | 1 | 设备 | 可实现高通量药物筛选、药物定量分析。可以对化合物进行结构解析，确定化合物的分子量；对药物中的主成分和杂质进行确认；对疾病相关的潜在的生物标记物进行定量和和筛查等。
1-58 | 高效液相色谱仪 | 1 | 设备 | 用于分析高沸点不易挥发的有机化合物的仪器设备。具有高分辨率、高灵敏度、速度快、色谱柱可反复利用，流出组分易收集等优点。
1-59 | 旋转流变仪 | 1 | 设备 | 可以研究从低黏度流体到高强度固体样品的流动和变形特性，是测量材料流变学特性的仪器，可以计算样品的黏度、储能模量、损耗模量、Tanδ等流变学参数。
1-60 | 纳米粒度Zeta电位仪 | 1 | 设备 | 用于化学、材料科学、化学工程领域的物理性能测试仪器，适用于纳米材料，包括乳液，悬浮液，蛋白质等样品的粒度Zeta 电位及分子量的测量，用于表征和评判各种体系的粒径分布、分子量大小以及体系稳定性。
1-61 | 小动物活体采样系统（微透析） | 1 | 设备 | 一种用于基础医学、药学、中医学与中药学领域的分析仪器。可以在小动物清醒状态下长时间取样，注射液体流速稳定，可以自动收集样品。
1-62 | 纳米均质机 | 1 | 设备 | 能成功的分散需要以针对性的力量来分散团聚颗粒。
1-63 | 多功能提取罐 | 1 | 设备 | 用于中药提取，适用于中药的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环渗漉作用，芳香油提取及有机溶媒回收等多种工艺操作。
1-64 | 超微粉碎机 | 1 | 设备 | 利用空气分离、重压研磨、剪切的形式来实现干性物料超微粉碎的设备。具有自动控制功能。
1-65 | 小型喷雾干燥机 | 1 | 设备 | 可以同时完成干燥和造粒的小型装置。
1-66 | 全自动薄层色谱成像系统 | 1 | 设备 | 用于中医学与中药学领域的仪器，通过薄层色谱工作站方便且直观地进行操作。可在图像上计算Rf值和加入注解，并将图像作为分析部分存档，并可以图片格式输出到文件。
1-67 | -80℃冰箱 | 1 | 设备 | 用于低温储存药品、生物制品、生物样本等。温度-40℃至-90℃，容量≥600L，变频。
1-68 | 3L玻璃发酵罐 | 1 | 设备 | 用来进行微生物发酵的装置，广泛应用于化工、制药等行业，起发酵作用。容积3升，具有温度控制、搅拌等功能。
1-69 | 氮吹仪 | 1 | 设备 | 氮吹仪通过精确控制氮气流量、温度和吹扫时间，能够实现对样品溶液的快速而均匀的浓缩，可以显著缩短实验周期。
1-70 | 胶体磨 | 1 | 设备 | 通过高速旋转的磨盘实现对物料粒度的高效减小和乳化、分散、混合等效果，胶体磨具有处理能力强、细度均匀、操作简便等优点。
1-71 | 震荡培养箱 | 1 | 设备 | 用于药品、水产等科研实验。是测定细菌、微生物的培养的专用恒温设备。
1-72 | 膜分离设备 | 1 | 设备 | 利用膜分离技术而在生产工厂按照其膜分离的技术参数标准制造的大型机械设备，用于物质的分离。
1-73 | 透皮扩散仪 | 2 | 设备 | 通过模拟人体皮肤的特性，测定物质在皮肤上的吸收和渗透性能，帮助研究和评估药品或其他化学品在人体内的作用和影响。
1-74 | 蛋白电泳仪 | 1 | 设备 | 电泳仪是指带电粒子在电场中的运动，不同物质由于所带电荷及分子量的不同，因此在电场中运动速度不同，据此可以对不同物质进行定性或定量分析，或将一定混合物进行组分分析或单个组分提取制备。
1-75 | 光电浊度仪 | 1 | 设备 | 用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。
1-76 | 旋转蒸发仪（小型） | 1 | 设备 | 仪通过减压蒸馏和旋转蒸发，可以在较短的时间内完成大量的样品浓缩、干燥等操作，显著提高实验效率。
1-77 | 真空干燥箱 | 1 | 设备 | 用于干燥热敏性、易分解和易氧化物质，工作时可使工作室内保持一定的真空度，并能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥，采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。

## 耗材
2025年度拟采购医用耗材、试剂清单公示暨调研公告
备注：以下拟采购医用耗材、试剂年度计划无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，用途及需求仅为参考，不仅限于以下功能。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。
编号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 用途及需求（仅供参考，不限于以下功能） | 备注
1 | 钻取针 | 各类 | 个 | 新申请毛发移植手术动力系统配套耗材。能够精确地提取皮肤及毛囊组织样本，便于进行毛发移植。光滑无毛刺；材料耐磨、耐腐蚀。 | 设备1-3配套耗材
2 | 全自动凝血分析仪配套试剂 | 各类 | 盒 | 新申请全自动凝血分析仪配套使用耗材。可以检测凝血四项。 | 设备1-13配套耗材
3 | 全自动化学发光分析仪配套试剂 | 各类 | 盒 | 新申请全自动化学发光分析仪配套使用耗材。可检测总IgE、乙肝表面抗原、人类免疫缺陷病病毒、梅毒、丙型肝炎抗体等常规检测项目。 | 设备1-14配套耗材
4 | 全血分析仪配套试剂 | 各类 | 盒 | 新申请全血分析仪配套使用耗材。用于血常规、有核红细胞、网织红细胞计数。 | 设备1-15配套耗材
5 | 全自动化学发光分析仪配套试剂 | 各类 | 盒 | 新申请全自动化学发光分析仪配套使用耗材。用于大疱性抗体测定、食入性或吸入性IgG或IgE测定、单纯疱疹病毒抗体测定。 | 设备1-20配套耗材
6 | 蛋白测定试剂盒（比浊法）及配套校准品 | 各类 | 盒 | 可用于现有设备全自动生化免疫分析仪Ci16200。比浊法测定尿、脑脊液标本微量总蛋白。
7 | 硫酸脱氢表雄酮（化学发光法）试剂盒及配套校准品 | 各类 | 盒 | 可用于现有设备全自动电化学发光免疫分析罗氏E411。化学发光法测定血清中硫酸脱氢表雄酮含量。
8 | 湿热过滤器 | 各类 | 个 | 麻醉机配套通用耗材。用于全身麻醉的麻醉机呼吸回路中，过滤呼吸回路气体中的微粒及病毒，一次性使用。
9 | 一次性使用真空采血管（PRP） | 各类 | 支 | 用于开展毛发PRP治疗。配合离心机进行血液分离处理，能分离出符合使用需求的富血小板血浆（PRP）。
10 | 重组胶原蛋白医用敷料 | 各类 | 个 | 用于头皮银屑病、毛囊炎、脂溢性皮炎、雄激素脱发等。解决头皮屏障的问题，止痒、减轻头皮糠疹症状，从而帮助解决头皮油腻、脱屑、瘙痒等问题，减少脱发，帮助生发。
11 | 医用护理包 | 各类 | 盒 | 适用于临床治疗项目化学换肤术后的日常护理。
12 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 各类 | 支 | 用于皮肤真皮中层至深层注射填充；可用于敏感部位，如唇部、泪沟，具有良好延展性，也可用于做塑形，如用于鼻子、下巴、苹果肌、太阳穴等。弹性好，抗压力强，组织支撑力良好，塑形能力更好，能快速恢复原状。
13 | 石蜡 | 各类 | 斤 | 可用于现有设备电蜡疗仪（型号YLLZ-180）。石蜡是开展蜡疗技术的原材料。将医疗用石蜡/蜂蜡加热熔解后作为导热体将热能传入病患部位达到治疗目的，是一种良好的热传导疗法。具有较好的可塑性和延展性，能与皮肤紧密接触，随意伸缩变形紧贴于体表各部。适用于硬皮病、具有硬化症相关表现、关节型银屑病等患者。改善皮肤粗糙、干燥、硬化等现象。